## Sitede Yayınlanan
Sıra No | Başvuru Tarihi | Santral Adı | Kurulu Gücü(MW) | Abone/ Müşteri Numarası | Değerlendirme Sonucu
|  | TİMAY GES | 0.22 |  | İŞLETMEYE ALINDI.
|  | MERSİM Metal GES | 0.4 |  | İŞLETMEYE ALINDI.
1 | 2021-08-31 | ATLAS GES | 1.428 | 83 | İŞLETMEYE ALINDI.
2 | 2021-12-31 | APAYDIN GES | 2.5 | 1 | İŞLETMEYE ALINDI.
3 | 2022-02-28 | SİLVERLİNE GES | 1 | 81 | İŞLETMEYE ALINDI.
4 | 2022-02-28 | MEKA KABLO GES | 0.25 | 51 | SÜRESİ İÇİNDE PROJE TAMAMLANMADIĞINDAN ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL OLDU.
5 | 2022-02-28 | İDEAL LOJİSTİK GES | 0.4 | 52 | İŞLETMEYE ALINDI.
6 | 2022-03-30 | DOVİ MOBİLYA GES | 0.4 | 20 | İŞLETMEYE ALINDI.
7 | 2022-04-28 | APS GİYİM ÇATI GES | 1 | 3 | İŞLETMEYE ALINDI.
8 | 2022-05-31 | GÜR KALIP 1 GES | 0.3 | 31 | İŞLETMEYE ALINDI.
9 | 2022-05-31 | GÜR KALIP 2 GES | 0.3 | 61 | İŞLETMEYE ALINDI.
10 | 2022-05-31 | GÜR KALIP 3 GES | 0.2 | 60 | İŞLETMEYE ALINDI.
11 | 2022-05-31 | GÜR KALIP YENİ GES | 0.3 | 30 | İŞLETMEYE ALINDI.
12 | 2022-06-30 | ZENTEK GES | 0.24 | 82 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI.
13 | 2022-06-22 | EMEK MAKİNA GES | 0.24 | 15 | İŞLETMEYE ALINDI.
14 | 2022-06-30 | ARMEL ANKASTRE GES(GÜÇ ARTIRIMI) | 0.24 | 9 | İŞLETMEYE ALINDI.
16 | 2020-07-29 | Mersim Metal GES (GÜÇ ARTIRIMI) | 1 | 78 | İŞLETMEYE ALINDI.
17 | 2020-07-29 | MASİALÜX GES | 0.5 | 76 | İŞLETMEYE ALINDI.
18 | 2022-08-31 | Dağcılar GES | 0.4 | 38 | İŞLETMEYE ALINDI.
19 | 2022-08-31 | Kervan Makina GES | 0.4 | 11 | İŞLETMEYE ALINDI.
20 | 2022-10-31 | MODES Etiket GES | 0.24 | 26 | İŞLETMEYE ALINDI.
21 | 2022-12-14 | ASYA TESİSAT GES | 0.24 | 44 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI.
22 | 2022-12-30 | KİRACILAR ISI GES | 0.4 | 89 | İŞLETMEYE ALINDI.
23 | 2022-12-30 | DOVİ GES (GÜÇ ARTIRIMI) | 0.4 | 20 | İŞLETMEYE ALINDI.
24 | 2022-12-30 | İDEAL GES | 0.4 | 52 | İŞLETMEYE ALINDI.
25 | 2023-01-31 | MEKA KABLO GES (GÜÇ ARTIRIMI) | 0.4 | 46 | İŞLETMEYE ALINDI.
26 | 2023-01-31 | ACHTECON GES | 0.4 | 75 | İŞLETMEYE ALINDI.
27 | 2023-01-31 | GÜVEN İŞ GES | 0.25 | 36 | İŞLETMEYE ALINDI.
28 | 2023-02-28 | SAĞLAM FIRÇA GES | 0.1 | 63 | PROJELER ZAMANINDA TESLİM EDİLMEDİĞİ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL OLDU.
29 | 2023-03-31 | APAYDIN ISITMA GES | 0.66 | 39 | İŞLETMEYE ALINDI.
30 | 2023-05-30 | NESİL GIDA GES | 0.4 | 19 | TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEİAŞ DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.
31 | 2023-06-20 | PLASFORM PLASTİK GES | 1 | 13 | TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEİAŞ DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.
32 | 2023-06-23 | ATLAS GES (GÜÇ ARTIRIMI) | 1.8018 | 83 | TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEİAŞ DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.
33 | 2023-06-23 | ADF GES 1 | 0.4 | 68 | TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEİAŞ DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.
34 | 2023-06-23 | ADF GES 2 | 0.4 | 41 | TEKNİK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA TEİAŞ DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ.
35 | 2023-12-27 | NESİL GIDA GES | 0.4 | 19 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
36 | 2023-12-28 | MASLED GES | 0.24 | 74 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
37 | 2023-12-29 | SAĞLAM FIRÇA GES | 0.1 | 63 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
38 | 2023-12-29 | İDEAL YENİ FABRİKA GES | 1.5 | 94 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
39 | 2023-12-29 | ATLAS GES 2 | 0.24 | 93 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
40 | 2024-01-31 | GMTEKNİK GES | 0.5 | 47 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
41 | 2024-01-31 | TİMAY GES | 0.35 | 7 | EKİM 2023 - 29 ŞUBAT 2024 TARİHLERİ ARASI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
42 | 2024-02-29 | CYSA KALE PLASTİK GES | 0.19 | 22 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
43 | 2024-04-03 | VARER SAVENMA GES | 0.16 | 92 | 2024 MAYIS AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
44 | 2024-04-30 | ATLAS GES 2 | 0.24 | 93 | 2024 MAYIS AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
45 | 2024-08-29 | PLASFORM PLASTİK GES | 1 | 13 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
46 | 2024-10-31 | PLASFORM PLASTİK GES | 1 | 13 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
47 | 2024-11-08 | NESİL GIDA GES | 0.4 | 19 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
48 | 2024-11-08 | ATLAS GES 2 | 0.4 | 93 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
49 | 2023-11-12 | PLASFORM PLASTİK GES | 1 | 13 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
50 | 2024-11-22 | TEKMAN GES 3 | 0.4 | 103 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
51 | 2024-11-23 | İDEAL YENİ FABRİKA GES | 1.5 | 94 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
52 | 2024-11-23 | TİMAY GES | 0.25 | 7 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
53 | 2024-11-23 | GMTEKNİK GES | 0.45 | 47 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
54 | 2024-11-23 | SİLVERLİNE GES | 0.25 | 81 | İŞLETMEYE ALINDI.
55 | 2024-11-29 | VARER SAVUNMA GES | 0.16 | 92 | 2024 ARALIK AYI TEİAŞ TARAFINDAN AÇIKLANAN KAPASİTE KAPSAMINDA OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLDİ.
56 | 2025-02-13 | ATLAS 2 GES | 0.4 | 93 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
57 | 2025-02-25 | İDEAL YENİ FABRİKA GES | 0.25 | 94 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
58 | 2025-02-25 | NESİL GIDA GES | 0.25 | 19 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
59 | 2025-02-25 | PLASFORM GES | 1.1 | 13 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
60 | 2025-02-25 | VARER SAVUNMA GES | 0.15 | 92 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
61 | 2025-02-27 | ADF GES | 0.4 | 68 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
62 | 2025-02-27 | GMTEKNİK GES (GÜÇ ARTIŞI) | 0.5 | 47 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
63 | 2025-02-27 | MASLED GES | 0.1 | 74 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
64 | 2025-02-27 | TİMAY 2 GES | 0.55 | 7 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
65 | 2025-02-28 | KALE PLASTİK GES | 0.1 | 22 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
66 | 2025-02-28 | SAĞLAM FIRÇA GES | 0.1 | 63 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
67 | 2025-02-28 | KIRAN GES | 0.1 | 32 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
68 | 2025-03-28 | SİLVERLİNE GES (GÜÇ ARTIŞI) | 1 | 81 | EKSİK VE HATALI EVRAK NEDENİYLE BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
69 | 2025-03-28 | KIRAN GES | 0.1 | 32 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
70 | 2025-03-28 | SİLVERLİNE GES (GÜÇ ARTIŞI) | 1 | 81 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.
71 | 2025-03-28 | SAĞLAM FIRÇA GES | 0.1 | 63 | ÇAĞRI MEKTUBU VERİLDİ.